ANALISI MICROBIOLOGICHE del latte

- Analisi qualitative

- Analisi quantitativa

ANALISI MICROBIOLOGICA QUANTITATIVA

Parametro: U.F.C/ml

Esprime la concentrazione di microrganismi. Misura quanti

Microrg. ci sono per unità di volume

Principio:    La semina in piastra consiste nel fare in modo di posizionare in microrg. in condizioni ambientali ottimali in modo da farli riprodurre molto velocemente. Ogni microrg. dà così origine ad un a colonia, visibile ad occhio nudo

- E’ necessario che tutte le operazioni di semina avvengano in assenza di ogni altro microrganismo (condizioni di sterilità)

- E’ necessario che i microrg. nel campione seminato non siano presenti in concentrazioni tali da accrescersi in maniera diffusiva.

Si deve favorire la presenza di singole colonie (quindi il campione deve essere diluito).

- E’ necessario che i microrganismi vengano distribuiti omogeneamente (omogeneizzazione).

Procedimento

Preparazione del terreno                                      Prelievo del campione

+                                                                            (

Preparazione degli strumenti                                        Preparazione

(                                                                 dell’omogeneato

sterilizzazione                                                                 (

(                                                                 omogeneizzazione

preparazione del                                                              (

del terreno fuso                                                 preparazione delle

a 40°C                                                                 opportune diluizioni

Semina delle diluizioni

(

Incubazione

(

Conteggio

(

Calcoli   ( (Eventuale analisi qualitativa)